| 6Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Громкоговоритель колонный, 5Вт | SСS-810 |  | ООО «Сонар» | шт. | 21 |  |  |
|  | Громкоговоритель потолочный, 3Вт | SСS-106 |  | ООО «Сонар» | шт. | 628 |  |  |
|  | Громкоговоритель рупорный 15Вт. | SHS-15T |  | ООО «Сонар» | шт. | 11 |  |  |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии | SFT-2300 |  | ООО «Сонар» | шт. | 20 |  |  |
|  | Прибор управления средствами оповещения пожарный | ППУ SONAR RACK |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |
|  | Вызывная панель обратной связи | SNA-8521CR |  | ООО «Сонар» | шт. | 24 |  |  |
|  | Источник питания резервированный | ИВЭПР 24/3,5 |  | ООО «КБ пожарной | Шт. | 2 |  | Питание |
|  |  | 2х17-Р БР (К4) |  | Автоматики» |  |  |  | микрофонов |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи | DTM 1217 |  | DELTA | Шт. | 4 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | КПСнг(А)-FRHF |  | ООО «ТехноЛайт» | м | 4350 |  |  |
|  | Кабель оптический | ОКМБ-02нг(А)-FRHF-4М5-2.5 |  | ООО «ТехноЛайт» | м | 250 |  |  |
|  | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 20 мм | ТГТ СЗ 20 мм с зондом | 710-002 | ООО «ТехноЛайт» | м | 4500 |  |  |
|  | с зондом (100м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трехметровая гладкая труба Ø 32мм | ТГЛ СЗ ПВХ 32 мм (3м) | 712-004 | ООО «ТехноЛайт» | м | 50 |  |  |
|  | Трехметровая гладкая труба Ø 20мм | ТГЛ СЗ ПВХ 20 мм (3м) | 712-004 | ООО «ТехноЛайт» | м | 100 |  |  |
|  | Коробка монтажная металлическая КМОМ (2к х 10 мм) | КМОМ 75х75х37 IP31 | 070-025 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 30 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая под саморез 31-32мм |  | 850-027 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 125 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая под саморез 19-20мм |  | 850-005 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 12000 |  |  |
|  | Дюбель металлический 5х30мм |  | 861-007 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 13000 |  |  |
|  | Саморез 3,5х35мм |  | 860-003 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 13000 |  |  |
|  | Универсальный держатель ДМОУ | Держатель ДМОУ-1К | 840-001 | ООО «ТехноЛайт» | шт. | 200 |  |  |
|  | Кабель-канал ПВХ 16х16, двойной замок, белый |  | 506-001 | ООО «ТехноЛайт» | м | 100 |  |  |
|  | Металлический рукав Ø 20мм (50м) | РМ 20мм с зондом | 801-020 | ООО «ТехноЛайт» | м | 300 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52 | ТУ 3574-030-39793330-2016 | 103972 | ООО «ТехноЛайт» | м | 400 |  |  |
|  | Пена огнестойкая | DF1201 |  | Hilti | шт. | 5 |  |  |
|  | Изолента ПВХ синяя 19мм 20м Safeline |  | 9371 |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Хомут P6.6 стандартный, белый (100 шт.) | 2,6x160 | 25206 | ДКС | упак. | 15 |  |  |
|  | Хомут P6.6 стандартный, белый (100 шт.) | 2,6x200 | 25207 | ДКС | упак. | 15 |  |  |
|  | Бирка маркировочная треугольная (100 шт.) | У-136 |  | Россия | упак. | 15 |  |  |