| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор управления средствами оповещения пожарный | ППУ SONAR RACK 2x26U |  | ООО «Сонар» | шт. | 1 |  |  |
|  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель, 3Вт | SWS-103W |  | ООО «Сонар» | шт. | 132 |  |  |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии | SFT-2300 |  | ООО «Сонар» | шт. | 9 |  |  |
|  | Вызывная панель | SNA-8521C |  | ООО «Сонар» | шт. | 18 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия PTK-Line в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | КПСнг(А)-FRLSLTx |  | ООО«ТехноЛайт» | м | 1680 |  |  |
|  | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 25 мм | ТГТ СЗ 25 мм с зондом | 710-003 | ООО«ТехноЛайт» | м | 1200 |  |  |
|  | с зондом (75м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трехметровая гладкая труба Ø 50мм | ТГЛ СЗ ПВХ 50 мм (3м) | 712-006 | ООО«ТехноЛайт» | м | 50 |  |  |
|  | Универсальный держатель ДМОУ | Держатель ДМОУ-1К-М | 840-003 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 520 |  |  |
|  | Кабель-канал белый ПВХ 25х16 |  | 504-001 | ООО«ТехноЛайт» | м | 200 |  |  |
|  | Коробка монтажная металлическая КМОМ (4к х 2,5 мм) | КМОМ 75х75х37 IP31 | 070-026 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 132 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая под саморез 25-26мм |  | 850-007 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 3900 |  |  |
|  | Дюбель металлический 5х30мм |  | 861-005 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 4600 |  |  |
|  | Саморез 3,5х35мм |  | 860-003 | ООО«ТехноЛайт» | шт. | 4600 |  |  |
|  | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 | ТУ 3574-030-39793330-2016 | 111272 | ООО «ТехноЛайт» | м | 1050 |  |  |
|  | Микрофонный кабель | INVOTONE IPC1200 |  | INVOTONE | м | 100 |  |  |